## 申請の流れ
① | 申請
| ・ | 必要提出書類と様式は次以降のタブをご参照ください。
② | 納金
・道路掘削ありの場合は水道管の埋設資料等をお持ち帰りください。
・申請時に提出した図面に修正指示が書かれているか確認し、後日修正図面を提出してください。
・その他、足らずの書類や押印漏れ等の指摘事項が無いか確認してください。
③ | 立会日の予約（道路掘削ありの場合）
・立会願一式を事前に提出してください。
|  | 提出書類 | 備考
|  | 分岐工事立会願 | タブ⑦の様式を使用してください。
|  | 道路使用許可（写） | 交通誘導員の配置図も添付してください。
|  | 道路占用許可（写） | 私道の場合は不要です。 府道、国道は道路占用許可書類の一式の写しを提出してください。詳しくは「府道工事の時」をご参照ください。
埋設協議の回答書（写）
④ | 竣工
・施工後、速やかに資料を提出してください。
|  | 提出書類 | 備考
|  | 竣工届（チェックシート） | タブ⑧の様式を使用してください。
|  | 修正図面 | 東大阪市上下水道局指定の様式を使用してください。 （東大阪市のHPからダウンロード可能）
|  | 工事写真 | ※1
|  | 新規開栓申込書 | メータ1個の改造工事の場合は必要ありません。 複数メータを取り付ける場合、複数枚の用紙が必要です。 用紙をお持ちでなければ給水課竣工受付にてお渡しします。
・その他協議事項
|  | 協議事項 | 備考
|  | 通水試験 | 2世帯住宅やハイツ等、局支給のメータを2個以上 設置する場合、現地にて通水試験を行います。
|  | 貯水槽立会 | 検査を行うにあたり、ドアの開錠等の必要が無く、 外から確認できる状態であれば立会の必要はありません。 ※ブースター検査の場合、非常用散水の確認に伴い 数分間断水しますがご了承ください。
ブースター立会
※1
|  | 工事内容 | 必要な写真
|  | 道路掘削なし、工事用散水 | メータBOX周り（近景及び遠景）の写真。 圧着した場合、圧着保護用のMCユニオン取付の写真。
|  | 道路掘削なし、内部工事 | メータBOX周り（近景及び遠景）の写真。 圧着した場合、圧着保護用のMCユニオン取付の写真。 メータBOX内にて水圧試験を行っている写真（近景・遠景） メータBOX内での測定が難しい場合、散水栓でも可。 それ以外の場所で行う場合、事前に相談してください。
|  | 道路掘削あり | 「工事写真(道路掘削あり)」のタブを参照してください。
※その他、貯水槽を設置する場合は貯水槽周りの写真も必要です。
※既設管を切断して新設管を接合する場合、接合部の写真も必要です。

## 申込様式の利用方法
| 令和 | 6 | 年 | 10 | 月 | 9 | 日
給水装置工事申込書様式の利用について
給水装置工事申込書及び関係書類の作成にあたっては、下記事項に留意のうえ、
作成をお願いします。
記
様式の使用方法について
１．入力シートに必要事項を入力してください。
２．提出書類一覧表で必要書類を確認してください。
３．各様式はシートごとに分けています。必要なシートを選択してください。
各様式は改変しないでください。（シート保護を行っています。）
４．各様式に適切に自動入力が反映されているか確認してください。また、必要であれ
ば任意で入力し直してください。手入力が必要な様式もありますのでよく確認してく
ださい。
５．①の様式はA４縦両面、⑥の様式はＡ3横、⑧の様式はＡ４横、その他の様式はＡ４縦
で白黒印刷してください。（給水装置工事申込書の給水装置所有権申立の未入力部分
は灰色のまま印刷されますが仕様です）
６．申請地地図はＡ４縦で印刷し工事場所を朱色で着色してください。
使用上の注意事項について
・入力シートに入力いただいた内容を基に提出書類一覧表が自動作成されますが、申込
み内容によっては、不要な書類がある場合や別途提出をお願いする書類がある場合が
ありますので、あくまで参考としてしてください。
・入力シートに入力いただいた内容を基に各様式が自動作成されますが、申込み内容に
よっては、修正や別途手入力が必要となる場合がありますので、提出の前にいま一度
ご確認いただきますようお願いします。
・各様式は時点更新を行う場合がありますので、常に最新の様式で提出をお願いします。
様式の更新があった場合は、ホームページ及び受付窓口で周知させていただきます。
公開 令和 6年 10月 9日

## 入力シート
１．着色セルに必要事項を入力してください。 ２．プルダウンは該当するものを選択してください。 ３．K列がすべて「OK」になれば、入力完了です。
１． | 申込書記入事項
| （１） | 工事場所
|  | １） | 工事場所 | 東大阪市 |  |  | OUT
| （２） | 使用目的
|  | １） | リストからいずれかを選択 |  |  |  | OUT | →→→
|  | ２） | その他を選択の場合 |  |  |  | OK | →→→ | 一般用
| （３） | 申込者（所有者） | [6 empty] | 工事用散水 | 私有小管
|  | １） | 住所 |  |  |  | OUT |  | その他 | 予定栓
|  | ２） | 氏名 |  |  |  | OUT |  |  | 撤去
|  | ３） | フリガナ |  |  |  | OUT |  |  | 臨時栓
|  | ４） | 電話番号 |  | - | - | OUT
| （４） | 工事請負者（指定給水装置工事事業者）
|  | １） | 指定番号 |  |  |  | OUT
|  | ２） | 住所 |  |  |  | OUT
|  | ３） | 商号又は名称 |  |  |  | OUT
|  | 4） | 主任技術者 氏名 |  |  |  | OUT
|  | 5） | 主任技術者証 交付番号 |  |  |  | OUT
| （５） | 緊急連絡先
|  | １） | 担当者名（苗字） |  |  |  | OUT
|  | ２） | 電話番号 |  |  |  | OUT |  | 有
| （６） | 建築確認済証 | [6 empty] | 無 |  | 建確無し
|  | １） | リストからいずれかを選択 |  |  |  | OUT | →→→ | 既設建築物 |  | 該当
２． | 工事内容
| （1） | 申請地外での掘削の有無（市道、府道、国道、私道、表層認定道路、里道、水路敷等）
|  | 1） | リストからいずれかを選択 |  |  |  | OUT
| （2） | 既設給水装置の有無
|  | 1） | リストからいずれかを選択 |  |  |  | OUT
| （３） | 給水方式（下のチェックボックスのどちらか該当する方へチェック）
|  | 1） | リストからいずれかを選択 |  |  |  | OUT
| （4） | 私有小管からの分岐
|  | 1） | リストからいずれかを選択 |  |  |  | OUT
→→→
有
[8 empty] | →→→ | 無 | →→→
一般住宅
[8 empty] | →→→ | →→→ | →→→ | 共同住宅 | →→→
[11 empty] | 店舗付共同住宅 |  | 直結直圧方式（２階以下）
[11 empty] | 事務所 |  | ３階直結直圧方式
[8 empty] | →→→ |  |  |  |  | 直結増圧方式
[9 empty] | 有 |  |  |  | 受水槽方式
無
Note on F19: 代表者名は記入しないこと

## 提出書類一覧表
提出書類一覧表
|  |  | ◆一般 | [6 empty] | ◆ブースターポンプ
|  | ① |  | ■ | 給水装置工事申込書 |  |  | ※※ |  |  | □ | 直結増圧装置設置通知書
[9 empty] | ⑤ |  | □ | 管理人等選任（変更）届
[5 empty] | □ | 給水装置の所有権申立
[9 empty] | ⑥ |  | □ | 直結増圧給水装置の維持管理に関する誓約書
|  |  | ※1 |  | □ | 分岐承諾書
◆貯水槽
[8 empty] | ※※ |  |  | □ | 貯水槽設置通知書
|  |  |  | ■ | 給水装置配管図（平面・立面） | [5 empty] | □ | 貯水槽以降配管図
|  | ※2 |  | ■ | 申請地地図（A4） | [5 empty] | □ | 仕様書（貯水槽）
|  | ※3 |  | ■ | 公図・登記事項要約書 |  | 〇
|  | ※4 |  | □ | 建築確認済証（表紙のみ） |  |  |  |  | ◆その他
[8 empty] | ※※ |  |  | □ | 給水装置の所有権変更届
[8 empty] | ※※ |  |  | □ | 撤去依頼書
[8 empty] | ※※ |  |  | □ | 私有小管寄付願書
※5 |  | ② |  | □ | 第一バルブ以降の維持管理に関する誓約書
※6 |  | ③ |  | □ | 既設給水管通過承諾書 |  |  |  |  | ◆立会願
※7 |  | ④ |  | □ | 既設給水管敷設替承諾書 |  |  | ※8 | ⑦ |  | □ | 分岐工事立会願
[11 empty] | □ | 道路使用許可（写）、道路占用許可（写）、埋設協議の回答書（写）
◆竣工届
[9 empty] | ⑧ |  | ■ | 給水装置工事竣工届
[11 empty] | □ | 給水装置配管図（平面・立面）
[11 empty] | □ | 工事写真
備考
| ※1 |  |  | 提出なしの申請でも受け取りは可能ですが、給水装置工事申込書の誓約事項にもあるとおり
この工事に関して利害関係人その他の者から異議があった場合、すべて工事申込者の責任において解決をお願いします。
| ※2 |  |  | 申請地地図はＡ４縦で印刷し工事場所を朱色で着色してください。
| ※3 |  |  | 工事場所の土地所有者確認のため提出してください。建築確認済証の添付がある場合はそれで代えることができま す。ただ
し、建築確認済証の添付がある場合でも、道路部（里道・水路敷・私道・表層認定道路）の掘削があるときは、
道路部分の公図・登記事項要約書の提出が必要です。
| ※4 |  |  | 建物内部の工事を含む場合に提出してください。既設建物にかかる改造工事等で建築確認済証がない場合は、
公図及 び登記事項要約書を提出してください。
| ※5 |  |  | メーターの一次側に第一止水栓を設ける場合に提出を求めるときがあります。
申込みにあたっては事前にご相談をお 願いします。
| ※6 |  |  | 申請地内に他者所有の既設給水管が通過している場合に提出してください。
申込みにあたっては事前に埋設管調査を お願いします。
| ※7 |  |  | 他者所有の既設給水管の敷設替を行う場合に提出してください。申込みにあたっては事前に埋設管調査をお願いしま す。
| ※8 |  |  | 道路部の掘削がある場合は、加入金・手数料の納付後、工事の施工前に工事担当に提出してください。
| ※※ |  |  | ホームページに様式を掲載していません。必要となる場合は、窓口でお渡しする指定様式にご記入をお願いします。
（ 申請地 ・ 道路 ）

## 国道、府道工事の時
国道、府道における道路占用関係の手続きと提出書類について
１ 給水管の新設または撤去と新設を同時に施工する場合
・工事申込後、八尾土木事務所への占用申請を給水課の経由を経て行ってください。
・工事立会願提出の際に、道路占用許可書類一式のコピーを提出してください。
・道路部分の工事完了後、八尾土木事務所へ竣工届の提出が必要となります。
八尾土木事務所へ竣工届を提出する際には、竣工届を正副2部提出し、
副の書類に八尾土木事務所の受付印をもらい、持ち帰ってください。
今回施工した給水管は、東大阪市へ引き継ぐ必要がありますので、次の書類を
提出してください（なお、給水装置工事竣工届の提出と同時である必要はありません）。
・八尾土木事務所の受付印が押印された竣工届のコピー
・廃止届
2 給水管の撤去工事のみを行う場合
撤去工事のみの場合は、上下水道局から占用許可申請を行います。
位置図・施工図面・現況写真・34条協議書を提出してください。
申請後の警察協議書の受領、道路使用許可申請、占用許可申請書の受領、竣工届の
提出は、工事事業者様で行って頂きますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
竣工届は申請者を記入したひな形をお渡ししますので、それをご使用ください。
各種許可申請の受領後、工事立会願を提出してください。
撤去工事が完了し、八尾土木事務所へ竣工届の提出が済みましたら、手元にあります
道路占用許可書類を給水課へ返却してください。
※給水課への提出書類は、下線を引いた書類です。
問い合わせ先：給水課 工事担当

## ①
水栓番号
設計
納金
竣工
検査
精算
| 決 裁 |  |  | 精算 |  | 課 長 |  |  |  |  | 総括主幹 |  |  |  |  | 担当者 | [5 empty] | 審査 |  | 課長 |  |  |  |  | 総括主幹 |  |  |  | 担当者 | [5 empty] | 受付
下記給水装置工事の施工承認してもよろしいか。
給水装置工事申込書
（宛先）
| 東大阪市上下水道事業管理者 様 | [33 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
東大阪市水道事業給水条例第5条により、給水装置工事を次のとおり申し込みます。
本申込書の提出に当たり、東大阪市水道事業給水条例、同施行規程及び裏面の誓約事項を遵守するとともに、
本工事に関する第三者からの異議申し立てについては、当方で責任をもって解決します。
また、給水装置工事を行うに当たり、工事に必要な一切の権限を下記の指定給水装置工事事業者に委任します。
なお、加入金・手数料等を納期限までに納付しなかったときは、申込みが取り消される事を了承します。
| 申 込 者 | [6 empty] | 住 所 | [6 empty] | 0
（委 任 者）
[8 empty] | 氏名又は名称 代表者の氏名 | [6 empty] | 0
0
[8 empty] | 電話番号 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ― | 0 | [6 empty] | ― | 0
| 工事場所 | [18 empty] | 0
（設置場所）
|  | 備 考 | [5 empty] | 当該申込みにおいて記入された個人に関する情報について、給水装置工事の施工に伴う事務のほか、
水道事業の運営に係る事務の目的に利用することを承諾します。
|  | 委 任 代 理 人 |  | 指定給水装置工事事業者 | [10 empty] | 指定第 |  | 0 |  |  |  | 号 |  | 工種 |  | A.新設 |  |  |  | B.改造工事 |  |  | C.撤去工事
|  |  |  | 住 所 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | D.その他（ ）
|  |  |  | 商号又は名称 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 栓種 |  |  |  | 一般用 |  |  |  | 工事用散水
[27 empty] | その他 |  | （ | [6 empty] | )
|  |  |  | 主任技術者交付番号 | [10 empty] | 第 |  | 0 |  |  |  | 号
|  |  |  | 氏 名 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 給水方式 |  |  |  |  | □ | 直結直圧式 |  |  |  | □ |  | 3階直結直圧式
[28 empty] | □ | 直結増圧式 |  |  |  | □ |  | 貯水槽式
|  |  |  | 誓約事項及び提出書類は全て申込者に説明しております。 | [18 empty] | メーター口径
|  | 担当者氏名 |  |  | 0 | [7 empty] | 担当者TEL |  |  | 0
誓 約 事 項 |  | 1. | 緊急やむを得ない場合の給水制限、断水及び濁り水等により損害が生じても、東大阪市上下水道局に対し損害を請求しません。
|  | 2. | 加入金・手数料等について、東大阪市水道事業給水条例の定めに従い納付します。
|  | 3. | メーターの設置場所周辺は、メーターの検針、取替又は修繕に支障のないよう管理します。
もし支障が生じた場合には、メーター位置の変更等、自費で必要な対応を行います。
|  | 4. | 借用したメーターを亡失又は毀損した場合は、その損害を賠償します。
|  | 5. | 工事用、臨時用、散水栓の申請においては、使用目的が終了したとき、又は他用途に変更するときは速やかに申請書を提出し、
東大阪市上下水道局の指示に従います。
|  | 6. | 私有小管、予定栓の申請においては、区画変更や建築計画変更等に伴う不要な引込み給水管は、給水装置工事施行基準第24条により撤去いたします。
|  | 7. | 給水装置工事に伴う道路の掘削跡は、当方にて責任を持って本復旧工事をし、舗装後のくぼみ等の苦情が発生した場合は、
当方にて解決します。
|  | 8. | この工事に関して利害関係人その他の者から異議があった場合、すべて工事申込者の責任において解決します。
|  | 9. | 本申請にかかる誓約事項は第三者に権利を譲渡する場合、その者に対して承継します。
給水装置の所有権申立
本申請地に所属する既設給水装置は、私の所有で相違ないことを申し立てます。
東大阪市水道事業給水条例第33条第1項により、既設給水装置に係る加入金権利を施行する給水装置工事で行使します。
[6 empty] | 添付書類 ： | [6 empty] | 登記事項要約書等 | [6 empty] | 建築確認済証 | [6 empty] | その他（ | [9 empty] | ）
|  | 水 栓 番 号 | [6 empty] | メーター 口径 |  |  | 水 栓 番 号 | [6 empty] | メーター 口径 | 水 栓 番 号 | [5 empty] | メーター 口径 |  |  | 水 栓 番 号 | [5 empty] | メーター 口径
|  | 専 | [6 empty] | φ |  |  | 専 | [6 empty] | φ | 専 | [5 empty] | φ |  |  | 専 | [5 empty] | φ
|  | 専 | [6 empty] | φ |  |  | 専 | [6 empty] | φ | 専 | [5 empty] | φ |  |  | 専 | [5 empty] | φ
|  | 専 | [6 empty] | φ |  |  | 専 | [6 empty] | φ | 専 | [5 empty] | φ |  |  | 専 | [5 empty] | φ
|  | 専 | [6 empty] | φ |  |  | 専 | [6 empty] | φ | 専 | [5 empty] | φ |  |  | 専 | [5 empty] | φ
分岐承諾書
[34 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
標記の給水装置工事のため、私所有の給水管から 分岐・増口径 することを承諾します。
|  |  | 給水管所有者 | [21 empty] | 給水管所有者
|  |  | 住所 | [19 empty] | 住所
|  |  | 氏名 | [14 empty] | 印 |  |  |  |  | 氏名 | [13 empty] | 印
[17 empty] | (自署の場合押印省略可) | [18 empty] | (自署の場合押印省略可)
市 |  |  |  |  | 号
その他
加入金執行管理表 有 ・ 無
名 称 | [6 empty] | 設計金額 | [6 empty] | （円） |  |  | 精算金額 |  |  |  | （円） |  |  | 追徴金額 | [5 empty] | （円） |  |  | 還付金額 | [6 empty] | （円）
加入金
内消費税等相当額 | [6 empty] | （ ） | [9 empty] | （ ） | [6 empty] | （ ） | [8 empty] | （ ）
設計審査手数料
工事検査手数料
小 計
合 計
還付 |  |  | 加入金 | [16 empty] | （円） | 追徴 |  | 加入金 | [18 empty] | （円）
|  |  | 給水工事手数料 | [16 empty] | （円） |  |  | 給水工事手数料 | [18 empty] | （円）
上記、合計金額には消費税等相当額含む。
[31 empty] | 撤 |  | LP |  |  | 員 |  |  | 1F
表
裏
A4別紙にて住宅地図添付お願いします。
A.
B.
C.

## ②
(様式給-18)
[5 empty] | 申込番号 |  |  |  | 号
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
第一バルブ以降の維持管理に関する誓約書
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
|  |  | 申込者 | 住 所 |  | 0
|  |  |  | 氏 名 |  | 0
|  |  | 指定給水装置工事事業者 | 住 所 |  | 0
商号又 は名称
0
|  |  |  | 主任 技術者 |  | 0
この度、下記工事場所において給水装置工事の申込みをいたしますが、分岐後の給
水装置の第一のバルブ以降申請地内については申込者で責任をもって維持管理を
いたしますとともに、給水装置に起因する出水不良、濁水及び漏水等による諸問題
が生じましても、申込者にて処理をいたします。
なお、給水装置を第三者に譲渡する際には、必ず上記事項を継承します。
以上のとおり誓約いたします。
記
給水装置設置場所： | 東大阪市 | 0

## ③
[6 empty] | 申込番号 |  |  |  | 号
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
既設給水管通過承諾書
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
|  |  |  | 申込者 | 住 所 |  | 0
[5 empty] | 氏 名 |  | 0
記
工事場所（給水装置所在地）
|  | 東大阪市 | 0
この度、上記工事場所において給水装置工事の申込みをいたしますが、下記水栓番
号の既設給水管が申請地内に通過及び埋設されていることを承諾いたします。
今後、この件に関して起こりえる係争、その他の問題等が発生した場合は、申込者
の責任で解決し、貴市水道局には一切ご迷惑はお掛けいたしません。
なお、当該土地の権利移転の際には、継承者に本承諾内容を継承させます。
| 水栓番号 |  | 住 所

## ④
[8 empty] | 申込番号 |  |  |  |  | 号
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
既設給水管敷設替承諾書
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
[5 empty] | 申込者 |  | 住 所 |  | 0
[7 empty] | 氏 名 |  | 0
記
工事場所（給水装置所在地）
|  |  | 東大阪市 | 0
この度、上記工事場所において給水装置工事の申込みをいたします。
これに伴い、下記水栓番号の既設メーターを新給水管に敷設替をするために所有者
に承諾をいただきました。今後、この件に関する問題等が発生した場合は、当方の責
任で解決いたします。
| (敷設替承諾者一覧表) | [8 empty] | ※(自署の場合押印省略可）
| 水栓番号 | 氏 名 |  |  |  | 住 所 | [5 empty] | 印

## ⑤
(様式給-22)
[10 empty] | 申込番号 |  |  |  | 号
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
管理人等選任（変更）届
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
[7 empty] | 申込者 |  | 住 所 |  | 0
[9 empty] | 氏 名 |  | 0
次のとおり、管理人等を選任(変更)しましたので届出します。
１．工事場所（給水装置所在地）
|  |  | 東大阪市 |  | 0
２．建物名称
３．管理人（建物設備一般を管理する業者、団体(組合)等を含む。）
住 所
氏 名
| ℡ |  |  |  |  | - |  | -
４．維持管理業者
（１） 指定給水工事事業者
|  | 住 所 |  | 0
商号又 は名称
0
|  | 主任 技術者 |  | 0
|  | ℡ |  | 0
（２） 増圧装置及び減圧式逆流防止器の管理業者
住 所
商号又 は名称
代表者
|  | ℡ |  |  |  | - |  | -

## ⑥
(様式給-21) | [12 empty] | ４．管理人等の変更の届け出
直結増圧給水装置の所有者及び管理人または維持管理の指定業者等に異動もし
[8 empty] | 申込番号 |  |  |  | 号 | くは変更が生じたときは、直ちに水道局にお届けします。
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | ５．メーターの管理等
メーターは、善良な管理者の注意をもって管理し、メーター点検または機能に
支障のないようにいたします。
直結増圧給水装置の維持管理に関する誓約書 | [12 empty] | ６．条例規定の厳守
東大阪市水道事業給水条例に規定する給水装置の管理義務を厳守するとともに、
特に第１止水栓以降（宅地内）は、当方の責任で維持管理（漏水の防止、修繕工
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者 | [12 empty] | 事等）いたします。
７．配水管水圧によるポンプ稼動の有無
[6 empty] | 申込者 | 住 所 |  | 0 |  |  |  | 配水管水圧の変動により、ポンプが稼動しない場合がありますが、それについ
て水道局にいっさい異議は申し立てません。
[7 empty] | 氏 名 |  | 0
８．紛争の解決
上記各項の条件を使用者に周知徹底させ、直結増圧給水装置に起因する紛争等
については、当事者間で解決し、水道局にいっさいご迷惑をかけません。
工事場所（給水装置所在地）
|  | 東大阪市 |  | 0 | [8 empty] | ９．既設配管の使用
既設の装置を使用し、直結増圧式給水にした場合は、これに起因する漏水等の
建物名称 | [12 empty] | 事故については、申請者（所有者）または使用者等の責任において解決するとと
もに、水道局の指示に従い速やかに改善します。
管理人（建物設備一般を管理する業者、団体(組合)等を含む。） | [12 empty] | 10．ポンプの維持管理
直結増圧給水装置には、故障等の異常時に自動的に管理人や使用者、維持管理
| 住 所 | [11 empty] | 業者に警報が迅速に伝わるシステムを取り付けます。なお、直結増圧給水装置の
工事、維持管理を行うものとして、下記のものを指定します。
氏 名
維持管理業者
| ℡ |  | - |  | -
（１） 指定給水工事事業者
直結増圧給水方式による給水装置の維持管理について、下記事項を誓約します。
[14 empty] | 住 所 | 0
商号又 は名称
記 | [14 empty] | 0
[14 empty] | 主任 技術者 | 0
１．水道使用者等への周知
直結増圧給水装置について次のような特徴を理解し、水道使用者に周知させる | [13 empty] | ℡ | 0
とともに、直結増圧給水装置による給水についての苦情を水道局に一切申し立て
ません。
(１) 停電や故障により増圧ポンプが停止したとき、または制限給水等により一時的 | [12 empty] | （２） 増圧装置及び減圧式逆流防止器の管理業者
な断水や水圧低下に伴う出水不良及び濁水が発生したときには、非常用の給水栓
を使用します。なお、非常用の給水栓使用料支払いについては、当方の責任にお | [13 empty] | 住 所
いて行います。 | [13 empty] | 商号又 は名称
(２) 直結増圧給水装置を設置した場合は、受水槽のような貯留機能がないため、上
下水道局による計画的な配水管布設工事及びメーターの取り替え工事又は水道管
折損事故等緊急の断水の場合には、水の使用が出来なくなることを承諾します。 | [13 empty] | 代表者
２．定期点検等 | [13 empty] | ℡ |  | - | -
増圧式給水装置及び逆流防止装置の機能を適正に保つため、１年以内ごとに１
回の定期点検を行うとともに、必要のつど保守点検または修繕を行います。
３．損害の補償
増圧式給水装置に起因して、逆流または濁水等が発生し、水道局もしくはその
他の使用者等に損害を与えた場合は、責任をもって補償いたします。

## ⑦
[8 empty] | 申込番号 | [7 empty] | 号
[8 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
分岐 | [5 empty] | 工事立会願
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
|  | 指定給水装置工事事業者 |  | 住 所 |  |  |  |  | 0
商号又 は名称
0
主 任 技術者
0
下記の申請場所において、分岐工事等の立会検査をお願いします。
工事完了後、速やかに竣工書類（竣工届・工事写真・図面）を提出致します。
記
工 事 場 所 | [16 empty] | 警察署
| 東大阪市 | 0 | [14 empty] | 枚岡 | あ行 | 旭町 | 池島町 | 池之端町 | 出雲井町 | 出雲井本町
[18 empty] | か行 | 上石切町 | 上四条町 | 上六万寺町 | 河内町 | 神田町 | 北石切町 | 客坊町 | 喜里川町 | 日下町 | 五条町
申 込 者 | [17 empty] | さ行 | 桜町 | 四条町 | 下六万寺町 | 昭和町 | 新池島町 | 新町 | 末広町 | 善根寺町
| 0 | [16 empty] | た行 | 鷹殿町（26番地を除く） | 宝町 | 立花町 | 豊浦町 | 鳥居町
[18 empty] | な行 | 中石切町 | 南荘町 | 西石切町 | 額田町 | 布市町
道路使用許可番号 （ 警 察 ） | [17 empty] | は行 | 箱殿町 | 東石切町 | 東豊浦町 | 東山町 | 瓢箪山町 | 本町
|  | 警察署 |  |  |  | （第 | [6 empty] | 号） |  |  |  |  | ま行 | 南四条町 | 御幸町 | 元町
[18 empty] | や行 | 山手町 | 弥生町 | 横小路町
許 可 期 間 | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [6 empty] | ら行 | 六万寺町
[5 empty] | ～ | [12 empty] | わ行 | 若草町
| 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [5 empty] | 河内 | あ行 | 稲葉 | 今米 | 岩田町 | 瓜生堂
道路占用許可番号 （ 道路管理者 ） | 市道 ・ 府道 ・ 法定外 | [10 empty] | 私道 | [5 empty] | か行 | 加納（6丁目〔8番地から西へ9番地に至る水路北側以北の区域〕を除く） | 川田 | 川中 | 北鴻池町 | 鴻池町 | 鴻池徳庵町 | 鴻池本町 | 鴻池元町 | 古箕輪
[10 empty] | ・ | [7 empty] | さ行 | 島之内 | 新鴻池町 | 新庄 | 新庄西 | 新庄東 | 新庄南 | 角田
| （第 |  |  |  |  | 号） | [11 empty] | た行 | 鷹殿町（26番地） | 玉串町西 | 玉串町東 | 玉串元町
[18 empty] | な行 | 中鴻池町 | 中新開 | 中野 | 中野南 | 西岩田 | 西鴻池町
工 事 担 当 者 | [17 empty] | は行 | 花園西町 | 花園東町 | 花園本町 | 東鴻池町 | 菱江 | 菱屋東（1丁目、2丁目〔府道八尾茨木線北側以南の区域〕） | 本庄 | 本庄中 | 本庄西 | 本庄東
[18 empty] | ま行 | 松原 | 松原南 | 三島 | 水走 | 南鴻池町 | 箕輪
[18 empty] | や行 | 横枕 | 横枕西 | 横枕南 | 吉田 | 吉田下島 | 吉田本町 | 吉原
緊 急 連 絡 先 （ 携帯番号 ） | [17 empty] | ら行
|  | － | [5 empty] | － | [9 empty] | わ行 | 若江北町 | 若江西新町 | 若江東町 | 若江本町 | 若江南町
[17 empty] | 布施 | あ行 | 足代 | 足代北 | 足代新町 | 足代南 | 荒川 | 荒本 | 荒本北 | 荒本新町 | 荒本西 | 稲田上町 | 稲多新町 | 稲田本町 | 稲田三島町 | 永和 | 近江堂 | 大蓮北 | 大蓮東 | 大蓮南
施 工 日 時 | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | （ | ） |  |  |  | か行 | 柏田西 | 柏田東町 | 柏田本町 | 金岡 | 金物町 | 上小阪 | 川俣 | 川俣本町 | 岸田堂北町 | 岸田堂西 | 岸田堂南町 | 衣摺 | 楠根 | 源氏ケ丘 | 小阪 | 小阪本町 | 寿町 | 小若江
[5 empty] | ～ | [12 empty] | さ行 | 三ノ瀬 | 新喜多 | 七軒家 | 渋川町 | 下小阪 | 俊徳町 | 新上小阪 | 新家 | 新家中町 | 新家西町 | 新家東町
| 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | （ | ） |  |  |  | た行 | 太平寺 | 高井田 | 高井田中 | 高井田西 | 高井田本通 | 高井田元町 | 長栄寺 | 長堂 | 寺前町 | 徳庵本町 | 友井（5丁目6番地を除く）
備 考 | [17 empty] | な行 | 中小阪 | 長瀬町 | 長田 | 長田中 | 長田西 | 長田東 | 西上小阪 | 西堤 | 西堤学園町 | 西堤楠町 | 西堤西 | 西堤本通西 | 西堤本通東
[18 empty] | は行 | 東上小阪 | 菱屋西 | 菱屋東（2丁目〔府道八尾茨木線北側以南の区域を除く〕、3丁目） | 藤戸新田 | 宝持
[18 empty] | ま行 | 御厨 | 御厨栄町 | 御厨中 | 御厨西ノ町 | 御厨東 | 御厨南 | 南上小阪 | 森河内西 | 森河内東
[18 empty] | や行 | 横沼町 | 吉松
ら行
わ行
[17 empty] | 八尾 |  | 友井5丁目6番地
枚岡
河内
布施
八尾
新 設
撤 去

## ⑧
[12 empty] | 技術管理者 |  | 課長 | 総括主幹 | 担当者
(宛先) 東大阪市上下水道事業管理者 | [13 empty] | 令和 年 月 日
給 水 装 置 工 事 竣 工 届（自主検査報告書） | [11 empty] | 給水装置工事事業者
水道法第２５条の４第３項に基づき、下記のとおり給水装置工事の確認し報告します。（検査日 令和 | [8 empty] | 年 | 月 | 日） |  | 0
0
申込（調定）番号 |  |  | 工 事 場 所 |  |  | 申 込 者 |  | 主任技術者
| 年度 | 号 | 東大阪市 |  | 0 | 0 |  | 0
検査種別及び検査項目 |  |  |  | 検 査 の 内 容 |  |  | 検査種別及び検査項目 |  |  | 検 査 の 内 容
平面図・立面図・ 系統図等 |  |  |  |  | 配水管から申請地までの材質・口径・延長・使用材料等が記入されている |  | 接 合 |  |  |  | クロスコネクションとなっていない
配管は、適切な接合が行われている
[5 empty] | 申請地内の材質・口径・延長の記入 |  | メーター・止水栓 |  |  |  | メーターが水平に取り付けられるように配管されている
[5 empty] | 方位の記入 | [5 empty] | メーター設置位置は、検針・取替えに支障がない
[5 empty] | 平面図と立面図が整合してる | [5 empty] | 止水栓は、逆付け・傾きなく操作に支障がない
[5 empty] | 建物の位置・隣接家屋の境界が分かりやすい |  | ボックス |  |  |  | 傾きがなく適正に設置している
[5 empty] | 給水栓の位置・種類を記入している |  | ３階直圧給水の時 |  |  |  | 逆流防止装置を設置している
[5 empty] | 給水装置の構造及び材質の基準（水道法施行令第６条）に適合している |  | 直結増圧 装置設置の時 |  |  |  | 非常用給水栓（φ２０以上）を設置している
設置位置、装置が施行基準に適合している
分岐部 |  |  |  |  | 配水管への取付口の位置は適正である |  | 貯水槽設置の時 |  |  |  | 吐水口と越流面等との位置関係の確認
[5 empty] | 配水管の取付け口径は、著しく過大ではない | [5 empty] | 給水装置施行基準の貯水槽の設置位置と構造に適合（六面点検可能・直圧１栓を設置等）
＊道路掘削の時 |  |  |  |  | 配水管からメーターまでの構造・材質が市指定のものになっている
[7 empty] | 通 水 試 験 |  |  |  | 通水後、各給水用具から放水し動作状態等の確認
配 管 給水用具 |  |  |  |  | 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直接連結されていない |  | 水 圧 試 験 |  |  |  | 0.735Mpa以上による水圧試験（１分間以上）で、漏水及び抜けのないことを確認
[5 empty] | 水の汚染・破壊・凍結等の防止措置をしている |  | 水 質 の 確 認 |  |  |  | 濁度、色度、臭気、味覚の観察に異常がない
[5 empty] | 逆流防止の為の給水用具の設置、吐水口空間等が確保している |  | 水道局記入 |  |  |  | 残留塩素の確認（水道局確認事項）
[7 empty] | 穿孔立会人 |  |  |  | 残留塩素濃度（ ）ｍｇ/ℓ
[5 empty] | 道路・敷地内の埋設深さは、所定の深さを確保 |  | 残塩検査人 |  |  |  | 備考
基準適合品を使用している
※提出写真は、道路工事部（分岐穿孔工種別・道路部給水管埋設・路面仮復旧等の写真） 敷地内部（メーターボックス設置・水圧テスト状況の写真）

## 工事写真(道路掘削あり)
工事写真 （道路掘削あり）
□ | 着手前・保安状況
□ | 工事看板
□ | 材料検収
□ | 舗装版切断工
□ | 舗装版積込工
□ | 路盤掘削・積込工
□ | 水道本管の埋設深さ（管上）と寄りをスタッフで計測
□ | サドル取付・穿孔状況
□ | 防食コア挿入（前・中・後）
□ | ポリスリーブ取付工
□ | PP布設工（埋設深さをスタッフで計測）
□ | 分岐止め（近景・遠景）
□ | 改良土埋戻・転圧工
□ | 路盤埋戻・転圧工
□ | 仮As転圧
□ | 仮Asにマーキング
（サドルは「○」、分岐止箇所は「×」、空いているスペースに「水3」）
□ | メータBOX周りの施工状況
□ | 施工後（全景）
※工事内容によって必要な写真は変わってきますので、あくまでも一例です。