## Sheet1
様式２
住宅型有料老人ホーム施設整備チェックリスト
番号 | チェック項目 |  | はい | いいえ
基本的事項
1 | 「東大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針」を理解しているか
2 | 老人福祉法、大阪府福祉のまちづくり条例、建築基準法その他関連法令を理解しているか
3 | 建物は、入居者が安全で快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備になっているか
4 | 地域住民に説明を行い、理解を得ているか
設備概要
1 | 設備は、身体の不自由な者が使用することを配慮しているか
2 | 居室の面積は、便所・収納設備等を除く内法面積で13㎡以上となっているか（夫婦居室等の場合は、内法面積で1人当り10.65㎡以上）
3 | 居室内のベッド配置場所付近に緊急通報装置を設置しているか
4 | 一時介護室を設置しているか
5 | 食堂は、入居定員に2㎡を乗じて得た面積となっているか
6 | 食堂内に洗面設備を設置しているか
7 | 厨房を設置する場合、保健所に相談しているか
8 | 廊下幅は、両手すり設置後の内法で有効幅員1.8ｍ以上となっているか
9 | 汚物処理室は、各階に設置しているか
10 | 汚物処理室は、独立して設置しているか（それが困難な場合、カーテン等で仕切る等、感染症予防に配慮できているか）
11 | 浴室は、8～10名程度に1カ所以上設置しているか
12 | 全ての浴室内及び脱衣室に緊急通報装置を設置しているか
13 | 談話室又は応接室を設置しているか
14 | 洗濯室を設置しているか
15 | 便所は、居室内又は居室のある階ごとに居室に近接して設置しているか
16 | 便所は個室とし、界壁により区分されているか
17 | 全ての便所内に緊急通報装置を設置しているか
18 | 車イスで対応できる広さの便所を設置しているか
19 | 便所は、施設の規模等に応じて複数個所設置しているか
20 | 事務室は設置しているか
21 | 2階以上の階を有している場合、エレベーターを設置しているか
その他
1 | 当該相談に係る事業以外に、有料老人ホーム事業を届け出ずに行っていないか
2 | 特定の事業者が行う介護保険事業所の使用を強制するなど、入居者の介護サービスの選択を制限するような扱いを行わないか
記入者名